|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozycja budżetowa** | **Opis pozycji budżetowej** | **Sztuka/Zestaw** |
| Poz.86 | * Urządzenie stacjonarne do bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała, z funkcją rozpoznawania twarzy i kontroli dostępu oraz noszenia maseczki, urządzenie mobilne umieszczone na stojaku, temperatura pracy zakres minimum od -40 + 50°C, Szybki pomiar (do 0,5 s), dokładność pomiaru temperatury ciała z dokładnością do 0,3 °C, dostęp online przez dedykowaną platformę, serwis do 5 h od zgłoszenia, gwarancja minimum 24 miesiące, dopuszczalny produkt równoważny.
 | 1 sztuka  |
| Poz.87 | Środki do dezynfekcji powierzchni w płynie.Skuteczny produkt do dezynfekcji na bazie 4 rzędowych soli amoniowych, bezzapachowy, 5000ml; | 80 litrów (16 opakowań po 5000 ml)   |
| Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu o działaniu przeciwwirusowym metodą przecierania wkłady zapasowe, np. Mikrozid, Velox lub równoważne | 250 wkładów |
| Poz.88  | Środki do dezynfekcji rąk –opakowania jednorazowe z dozownikiem - do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji skóry dłoni,-zwalczające bakterie, wirusy, grzyby, prątki,- zapachowe,- na bazie 70% alkoholu,-pojemność 500ml,  | 150 sztuk  |
| Środki do dezynfekcji rąk w płynie-wkłady do dozowników typu Merida lub równoważne | 60sztuk |
| Środki do dezynfekcji rąk w płynie opakowanie 5 litrowe. | 90sztuk |
| Poz.89 | Dozownik łokciowy na płyn do dezynfekcji rąk Pojemność: 1000 ml, wykonany z ABS, biały. | 5 sztuk  |
| Poz.89 | Dozownik stojący do dezynfekcji rąk, Dozownik bezdotykowy do dezynfekcji rąk na płyn, pojemność 600 ml (ok. 1200 podań na pełnym zbiorniku, czujnik podczerwieni, zasilanie bateryjne oraz możliwość zasilania sieciowego, metoda dozowania - spray, wymiary stojaka wysokość 150 cm (+/- 5), podstawa 40 x 40 cm (+/- 2), waga 11 kg (+/- 1 kg), kolor biały lub białoszary.  | 2 sztuki  |
| Poz.90 | Maseczki chirurgiczne | 45 opakowań po 100 sztuk |
| Poz.90 | Rękawiczki jednorazowe lateksowe pudrowane (talkowane) RozmiarS- 35 opakowań;M- 60 opakowań; L- 8 opakowań;XL- 7 opakowań; | 110 opakowań po 100 sztuk rękawiczek |
| Rękawiczki nitrylowe RozmiarS- 2 opakowania;M – 15 opakowań;L – 19 opakowań;XL- 4 opakowania; | 40 opakowań po 100 sztuk rękawiczek |